**Информация о выполненных работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах**

 **ЗАО «Завод ВНИИЗЕММАШ» в 2011 году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Объем выполненных работ** |
| 1 | ул. Заводская, д.1 | Обработка антисептиком 2-х подъездовОкраска мест общего пользования – 93 м²Обработка антисептиком подвального помещения Замена светильников – 6 шт. |
| 2 | ул. Заводская, д.2 | Ремонт кровли – 20 м²Обработка антисептиком 2-х подъездовОкраска мест общего пользования – 93 м²Обработка антисептиком подвального помещенияЗамена светильников – 6 шт. |
| 3 | ул. Заводская, д.10 | Замена запорной арматуры центрального отопления – 2 шт.Изоляция трубопровода подвального помещения – 40 м² Замена светильников – 40 шт. |
| 4 | ул. Озерная, д. 5 | Замена наружных дверей – 6 шт./6 м² |
| 5 | Замена фекального насоса «Иртыш» ПФ по ул. Заводская  |