АДМИНИСТРАЦИЯ

МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 августа 2013 года        №137

Во исполнение Федерального Закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст.20), «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103:

- Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 2013-2014 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций,  потребителей  тепловой энергии на территории муниципального образования Сосновское  сельское поселение (приложение № 1).

- Утвердить Порядок оценки готовности к отопительному периоду (Приложение № 2).

- Создать комиссию по проверке готовности ресурсоснабжающих организаций и жилищного фонда к отопительному сезону 2013-2014 годов и утвердить ее состав (Приложение № 3).

- Комиссии по проверке готовности  ресурсоснабжающих организаций и жилищного фонда к отопительному сезону 2013-2014 годов в своей работе руководствоваться «Порядком оценки готовности к отопительному периоду».

- Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Гильгенберг И.В.

Глава администрации МО

Сосновское сельское поселение:                                        А.Н.Соклаков

согласовано:

Гермонина Н.Н.

Коробова Г.Г.

Дроботенко Н.Н

Разослано: дело-2, Прокуратура.-1, 1, отд. ЖКХ,УК,РСО

Приложение № 1

к распоряжению администрации

№ 137 от 23.08.2013 г.

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, жилищного фонда

| № п/п | Учреждения, предприятия, подвергаемые проверке | Сроки проведения проверки и составления актов | Перечень проверяемых показателей | Результат проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие организации: ЗАО «Сосновоагропромтехника», ООО«Петербургтеплоэнерго»,ЗАО «Завод ВНИИЗЕММАШ»,ООО «Сосновский ДОЗ», ЗАО «Северное» | с 25.08. по 10.09. | 1.План ремонтных работ и его выполнение. 2. Наличие нормативных запасов топлива. 3.Работа эксплуатационной и аварийно-диспетчерской службы. 4 Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов. 5.Качество теплоносителя. 6.Наличие узла учета отпускаемой тепловой энергии. 7.Надежность теплоснабжения. 8.Соответствие мощности котельной тепловым нагрузкам. 9. Состояние противопожарной безопасности. 10.Обеспеченность персонала средствами защиты, спецодеждой, инструментом. 11. Наличие нормативной документации. |  |
| 2 | Тепловые сети: ЗАО «Сосновоагропромтехника», ООО«Петербургтеплоэнерго»,ЗАО «Завод ВНИИЗЕММАШ»,ООО «Сосновский ДОЗ», ЗАО «Северное» | с 25.08. по 10.09. | 1.График тепловых нагрузок. 2.Надежность теплоснабжения 3.Наладка тепловых сетей. 4.Контроль режимов потребления. 5.Организация учета приобретенной и отпущенной тепловой энергии. 6.Качество теплоносителя. 7.Результаты гидравлических испытаний. 8. Работа аварийно-диспетчерской службы (АДС). 9.Обеспеченеи персонала средствами защиты, спецодеждой, инструментом. 10. Наличие нормативно-технической документации. 11. Противопожарная безопасность. 12.Запасы топлива. |  |
| 3. | Управляющие компании: ООО «УК Сосновоагропромтехника»,ЗАО «ЖилСервисСтрой», ООО «Уют-Сервис» | с 25.08. по 10.09. | 1.Проведение промывки теплопотребляющих установок 2.Эксплуатационные режимы и мероприятия по их внедрению. 3.Паспорта теплопотребляющих установок. 4.Схемы тепловых пунктов. 5.Результаты испытаний теплопотребляющих установок. 6.Наличие и готовность обслуживающего персонала. 7.Отсутствие соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом (шайб). 8.Наличие диафрагм, регуляторов (в соответствии с расчетом) коллективных узлов учета (приборов учета), их исправность. |  |
| 4 | Иные потребители тепловой энергии (юридические, физические лица, предприниматели) | с 20.08. по 15.09. | 1.Паспорта теплопотребляющих установок. 2.Наличие диаграмм (шайб), регуляторов. 3.Договор на отпуск тепловой энергии. 4. Отсутствие задолженности за потребленные тепловую энергию и горячее водоснабжение. |  |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

№ 137 от 23.08.2013 г.

ПОРЯДОК

оценки готовности к отопительному сезону

I Общие положения

- Настоящий  порядок определяет механизм проведения проверок готовности к отопительному сезону котельных, тепловых сетей, потребителей  тепловой энергии, многоквартирных жилых домов, учреждений культуры, юридических лиц, предпринимателей, частных домовладений, потребляемых  тепловую энергию и горячую воду (далее - объекты), находящихся на территории поселения.

- Для проверки объектов органами местного самоуправления городских и сельских поселений создается комиссия в составе 3-5 человек. В состав комиссии включается представитель отдела коммунального хозяйства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

- Работа комиссии осуществляется в соответствии с  «Программой проведения проверки готовности к отопительному сезону» (далее - Программа). Начало работы комиссии с  15 августа, окончание -15 сентября текущего года.

- Программа утверждается главой администрации поселения  до 15 августа текущего года.

- При проверке объектов в состав комиссии по согласованию могут включаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Выборгский отдел по государственному энергетическому надзору).

II Порядок проведения проверки  готовности объектов.

- Проверка начинается  с рассмотрения документов, перечисленных в Программе, подтверждающих готовность объектов. Затем комиссия при необходимости выезжает на объект проверки.

- Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который  составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу (Приложение 1).

- В акте указываются следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-объект готов к отопительному периоду;

- объект будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний;

-объект не готов к отопительному периоду.

4.   При наличии замечаний к акту прилагается их перечень с датой устранения.

5.  По каждому объекту проверки в течение 5 дней после подписания акта готовности,  в случае если объект готов к эксплуатации, выдается паспорт готовности (Приложение 2).

6.  Срок выдачи паспортов не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 20 сентября - для тепловых сетей и теплоснабжающих организаций.

7. В случае устранения замечаний, указанных в актах, комиссия проводит повторную проверку и составляет новый акт в сроки, установленные пунктом 6.

8. В случае превышения сроков устранения недостатков, установленных в п.6, организация обязана продолжить подготовку объектов к отопительному периоду и устранить замечания. Комиссия проводит повторную проверку объекта, оформляет повторный акт, но без выдачи паспорта готовности.

## Приложение N1 к порядку

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

-------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

## Приложение N 2 к порядку

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к распоряжению администрации

№ 137 от 23.08.2013 г.

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности ресурсоснабжающих организаций и жилищного фонда к отопительному сезону 2013-2014 годов

Председатель комиссии:

Глава администрации

МО Сосновское сельское поселение   -  Соклаков А.Н.

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель главы администрации

МО Сосновское сельское поселение    - Гильгенберг  И.В.

Члены комиссии:

Начальник отдела коммунального хозяйства

администрации МО Приозерский муниципальный

район                                                                                 -    Жердицкий П.А.

специалист администрации

МО Сосновское сельское поселение      -  Белько Н.В.

# Text boxes

Об организации проверки готовности

к отопительному периоду 2013-2014 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение